YZ900在线测温装置订货技术规范

| 编号 | 测温点数 测温部位 | 静触头外径 (mm) | 触头盒内径(mm) | 电缆（或铜排）与铜排搭接处螺栓规格 | 柜号或套数 | 主控测温装置 数量(台) | 测温接收器数量(个) | 测温点总数（个） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 采用φ测温环传感器个数 | 测温母排传感器安装个数 |
| 1 | 6点测温 测上、下触头 | φ | φ | M |  |  |  |  |  |
| 2 | 9点测温 测上、下触头、母排 | φ | φ | M |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控装置与接收器之间连线长度 |  | 四芯屏蔽线长度为：3米（默认）□、5米□、其它 ；（注：每个接收器需要一根连接线） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控装置与环境温度传感器之间连线 |  | 两芯线长度为：3米（默认）□、5米□、其它 ；（注：每个主控需要一个温度传感器，需要一根传感器线） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他参数选项及注意事项 |  | - 每套测温点总数为采用φ测温环安装个数和测温母排传感器安装个数总和； - 测温点名称分别为：上触头，下触头，联络排、电缆头； - 测温接受器数量配法：一个测温环境（一个封闭的金属柜体称为一个测温环境）配一个测温接收器。一个接收器最多可以接收12个发射器信号。 - 本公司的测温环厚度均为18mm,为保证电气安全静触头未被动触头包裹处的长度尺寸值应该>28 mm； - 主控测温装置电源：AC/DC 220V; AC/DC 110V通用。 6、 除以上表格中列举的1、2两种方式外，其它不同的工作方式可以在后面空白的表格中填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

请按如下表格填写在线测温装置及测温附件参数

需方：                                                                 供方：

需方代表签字：                 联系电话：                      供方代表签字：                      联系电话：

日期：        　　　　　　　　　　　　　　                             日期：